## 口腔门诊部
附件4
苏州市区社会基本医疗保险定点医疗机构协议管理现场核查表（口腔门诊部）
年 月 日
单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码
注册地址 |  |  |  | 法定代表人或负责人姓名
执业许可证号 |  |  |  | 单位社保编号
联系人 |  |  |  | 联系电话 | 固话
手机
核查项目 |  |  |  | 核查标准 | 核查要点 | 核查情况
1 | 资质证照 | 《医疗机构执业许可证》或《备案证》 |  | 1.相关证照齐全； 2.证照在有效期间内； 3.证照许可内容、发证机关真实有效 4.在2018年6月30日（含）前取得卫生行政部门认定的医疗执业资质并已正常营业 | 1.查验医疗机构相关证照原件 2.有等级的医疗机构，查验相关证明材料
《营业执照》或《民办非企业单位登记证》或《事业单位法人登记证》
|  | 卫计行政部门出具的等级医疗机构证明材料 |  |  | 无等级医疗机构无需查验此项
2 | 人员配备 | 医师 | 主治医师以上职称口腔科医师 | 至少有2名口腔科医生，其中1名具有主治医师以上职称；牙科治疗椅超过4台的，每增设4台牙椅，至少增加1名口腔科医师 | 查阅各类人员资质原件
其它口腔科医师
|  | 护士 | 注册护士
|  | 卫生技术人员 |  | 每牙科治疗椅至少配备1.03名卫生技术人员
|  | 医护人员比例 |  | 医生与护理人员之比不低于1:1
3 | 房屋状况 | 面积 | 实用服务面积 | 应达到400㎡ | 1.查阅房屋产权权属证书或租房协议书 2.现场实测
|  | 诊室面积 | 诊室中每口腔综合治疗台建筑面积和净使用面积 | 诊室中每牙科治疗椅建筑面积不少于30㎡，净使用面积不少于6㎡
4 | 设施设备 | 设备 | 电动吸引器等（详见表后备注） | 应配备 | 现场查看
|  | 每口腔综合治疗台单元设备 |  | 至少5套单元设备
|  | 其他设备 |  | 有与开展诊疗科目相应的其他设备
5 | 规章制度 |  | 门诊工作制度 | 制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程并成册可用 | 现场查看
人员岗位职责
临床诊疗指南
技术操作规范
6 | 诚信情形 |  | 一年内是否因严重违规受过市其他相关行政部门的行政处罚情形 | 一年内未因严重违规受过市其他相关行政部门的行政处罚 | 1.查看一年内是否存在因严重违规受过市其他相关行政部门的行政处罚情形 2.查验《江苏省社会法人信用信息查询报告》原件
|  |  | 法人是否存在严重失信行为情形 | 法人征信报告不存在严重失信行为
| 依法执业 |  | 地址、诊疗科目等内容与《医疗机构执业许可证》是否相一致情形 | 地址、诊疗科目等内容与《医疗机构执业许可证》相一致；且为2018年6月30日（含）前注册的有效地址 | 查验《医疗机构执业许可证》
| 财务信息 药品管理 |  | 会计账簿及财务报表 | 财务管理制度健全，有药品及（或）医用耗材进销存软件管理系统，并按要求制作“进、销、存”台账，会计账簿及财务报表符合国家相关规定 | 查看相关内容
“进、销、存”台账
| 参加社会保险 |  | 单位人员按规定参加社会保险 | 按规定参加社会保险 | 核查人员花名册及其参保凭证
审核结果 |  |  |  |  | 单位负责人签字（单位盖章）
现场审核人员签字
备注：设备清单
（一）基本设备
电动吸引器、显微镜、x光牙片机、银汞搅拌器、光敏固化灯、超声洁治器、铸造机、紫外线灯、高压灭菌设备。
（二）急救设备
氧气瓶（袋）、开口器、牙垫、口腔通气道、人工呼吸器。
（三）每口腔综合治疗台单元设备
牙科治疗椅（附手术灯1个、痰盂1个、器械盘1个）1台，高速和低速牙科切割装置1套，吸唾装置1套，医师座椅1张，病历书写桌1张，
口腔检查器械1套。诊疗器械符合一人一用一消毒配置。其中，临床检验、消毒供应与其他合法机构签订相关服务合同，由其他机构提供服务的，可不
配备化验室和消毒供应室设备。